## PLANILHA INICIAL-REFOR PLENÁRIO
CONTRATO: 036/2024 PROCESSO Nº 06484/2024 ORDEM DE SERVIÇOS 28 JUN 2024 - INÍCIO EM 01 JUL 2024
CLIENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO OCORRIDO NO EDIFÍCIO DO PLENÁRIO 13 DE MAIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2807 - DIONÍSIO TORRES - FORTALEZA/CE
[5 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | 18791104.5
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR ($)
|  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 894814.5
PRÓPRIA | CXXXX | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO | % | 100 | 8948.145 | 894814.5
|  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 907896.3
|  | 2.1 | PROJETOS |  | 0 |  | 225529.41
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.1 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | CJ | 1 | 146540.78 | 146540.78
PRÓPRIA | CXXXX | 2.1.2 | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" | CJ | 1 | 78988.6342 | 78988.63
|  | 2.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  | 288726.97
SEINFRA | C0370 | 2.2.1 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 3 | 9138.458 | 27415.37
SEINFRA | C2936 | 2.2.2 | REFEITÓRIOS | M2 | 83 | 480.756 | 39902.75
SEINFRA | C2946 | 2.2.3 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 83 | 363.06 | 30133.98
SEINFRA | C0369 | 2.2.4 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 86 | 203.604 | 17509.94
SEINFRA | C2851 | 2.2.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 3 | 1672.956 | 5018.87
SEINFRA | C2849 | 2.2.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 3 | 309.096 | 927.29
SEINFRA | C2850 | 2.2.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 3 | 2485.356 | 7456.07
SEINFRA | C1937 | 2.2.8 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 18 | 243.648 | 4385.66
SEINFRA | C3974 | 2.2.9 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M2 | 565.4 | 241.2 | 136374.48
SEINFRA | C4873 | 2.2.10 | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1 | 7409.724 | 7409.72
SEINFRA | C0143 | 2.2.11 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | M | 30 | 352.788 | 10583.64
SEINFRA | C2937 | 2.2.12 | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | UN | 1 | 1609.2 | 1609.2
|  | 2.3 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  |  |  | 30450
PRÓPRIA | JCA-ADM-004 | 2.3.1 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS | MES | 3 | 1250 | 3750
PRÓPRIA | JCA-ADM-003 | 2.3.2 | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA | MES | 3 | 3500 | 10500
PRÓPRIA | JCA-ADM-002 | 2.3.3 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MES | 3 | 1200 | 3600
PRÓPRIA | JCA-ADM-006 | 2.3.4 | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA | MES | 3 | 1200 | 3600
PRÓPRIA | JCA-ADM-005 | 2.3.5 | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA EM GARRAFÃO | MES | 3 | 3000 | 9000
|  | 2.4 | PREPARAÇÃO DO TERRENO |  |  |  | 8058.38
SEINFRA | C2102 | 2.4.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 1284 | 6.276 | 8058.38
|  | 2.5 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 508.46
SEINFRA | C2873 | 2.5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1284 | 0.396 | 508.46
|  | 2.6 | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 1761
SEINFRA | C2947 | 2.6.1 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 50 | 22.332 | 1116.6
SEINFRA | C2949 | 2.6.2 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 150 | 4.296 | 644.4
|  | 2.7 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 352862.08
|  | 2.7.1 | ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO |  |  |  | 53378.03
SEINFRA | C1268 | 2.7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M | M3 | 3927 | 4.404 | 17294.51
SEINFRA | C2800 | 2.7.1.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M | M2 | 528 | 68.34 | 36083.52
|  | 2.7.2 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |  | 179534.93
SEINFRA | C0710 | 2.7.2.1 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1963.5 | 5.82 | 11427.57
SEINFRA | C2532 | 2.7.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 1963.5 | 78.264 | 153671.36
SINAPI | S10039 | 2.7.2.3 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 401 | 36 | 14436
|  | 2.7.3 | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 119949.12
SEINFRA | C0095 | 2.7.3.1 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 705.29 | 42.672 | 30096.13
SEINFRA | C0331 | 2.7.3.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 1788.76 | 50.232 | 89852.99
|  | 3.0 | SERVIÇOS AUXILIARES |  | 0 |  | 228547.84
|  | 3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 92178.95
SEINFRA | C1043 | 3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 11.18 | 85.44 | 955.22
SEINFRA | C1049 | 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.16 | 370.224 | 1540.13
SEINFRA | C1056 | 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 100 | 5.388 | 538.8
SEINFRA | C2993 | 3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI | M2 | 745.4 | 8.76 | 6529.7
SEINFRA | C3039 | 3.1.5 | RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 5527.89 | 6.276 | 34693.04
SEINFRA | C2210 | 3.1.6 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 15.54 | 22.788 | 354.13
SEINFRA | C2211 | 3.1.7 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.06 | 62.064 | 65.79
SINAPI | 97640 | 3.1.8 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.32 | 2.808 | 267.66
PRÓPRIA | PLAL-51286471 | 3.1.9 | REMOÇÃO DE BARRA EM INOX | M | 3.76 | 70.764 | 266.07
SEINFRA | C0702 | 3.1.10 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 295.34 | 36.612 | 10812.99
SEINFRA | C2532 | 3.1.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | M3 | 295.34 | 78.264 | 23114.49
SINAPI | S10039 | 3.1.12 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 354.4 | 36 | 12758.4
SEINFRA | C3040 | 3.1.13 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M2 | 24 | 11.772 | 282.53
|  | 3.2 | ESCORAMENTOS |  |  |  | 13479.3
SEINFRA | C1271 | 3.2.1 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES | M2 | 75 | 10.992 | 824.4
SEINFRA | C3081 | 3.2.2 | ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL | M3 | 225 | 56.244 | 12654.9
|  | 3.3 | SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 17925.4
SEINFRA | C0083 | 3.3.1 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 1037.9 | 13.068 | 13563.28
SEINFRA | C0086 | 3.3.2 | ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO | M2 | 150 | 5.58 | 837
SEINFRA | C0087 | 3.3.3 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | M2 | 272 | 12.96 | 3525.12
|  | 3.4 | OUTROS ELEMENTOS |  | 0 |  | 104964.19
PRÓPRIA | CXXXX | 3.4.1 | ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSÕES 0,80X2,40M, ALCANCE HORIZONTAL = 19,80M , ALTURA DE TRABALHO =41M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG | MÊS | 6 | 17494.032 | 104964.19
|  | 4.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | 0 |  | 2900047.98
|  | 4.1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 5230.47
|  | 4.1.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 5230.47
SINAPI | 96523 | 4.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 7.67 | 156.216 | 1198.18
SINAPI | 93382 | 4.1.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.85 | 53.088 | 363.65
SINAPI | 100990 | 4.1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2.06 | 7.368 | 15.18
SINAPI | 95875 | 4.1.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 61.73 | 3.132 | 193.34
SINAPI | 96532 | 4.1.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.26 | 325.548 | 1712.38
SINAPI | 96558 | 4.1.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0.82 | 787.716 | 645.93
SINAPI | 96543 | 4.1.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.4 | 26.712 | 144.24
SINAPI | 96545 | 4.1.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 22.032 | 555.21
SINAPI | 96546 | 4.1.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.8 | 19.344 | 402.36
|  | 4.2 | ESTRUTURA |  |  |  | 54006.21
SINAPI | 92431 | 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.3 | 78.624 | 731.2
SINAPI | 92467 | 4.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 99.16 | 146.784 | 14555.1
SINAPI | 103760 | 4.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 56.32 | 165.144 | 9300.91
SINAPI | 103672 | 4.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.56 | 776.088 | 434.61
SINAPI | 103675 | 4.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 15.92 | 777.036 | 12370.41
SINAPI | 92759 | 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.9 | 21.132 | 293.73
SINAPI | 92760 | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 266.2 | 19.788 | 5267.57
SINAPI | 92762 | 4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.9 | 16.428 | 984.04
SINAPI | 92763 | 4.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.2 | 13.74 | 456.17
SINAPI | 92764 | 4.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 210.6 | 13.272 | 2795.08
SINAPI | 92770 | 4.2.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 255.4 | 17.712 | 4523.64
SINAPI | 92771 | 4.2.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.6 | 15.732 | 1897.28
SINAPI | 92772 | 4.2.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.2 | 13.128 | 396.47
|  | 4.3 | ESCADA |  |  |  | 13510.3
SINAPI | 102048 | 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 21.72 | 424.392 | 9217.79
SINAPI | 103686 | 4.3.2 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.72 | 878.916 | 2390.65
SINAPI | 95945 | 4.3.3 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 24.7 | 24.228 | 598.43
SINAPI | 95946 | 4.3.4 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 68.4 | 19.056 | 1303.43
|  | 4.4 | CONTENÇÕES |  |  |  | 38761.63
SEINFRA | C2802 | 4.4.1 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M | M2 | 306 | 126.672 | 38761.63
|  | 4.5 | REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE LAJES, VIGAS E PILARES |  | 0 |  | 1304448.81
SEINFRA | C1399 | 4.5.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 150 | 148.272 | 22240.8
PRÓPRIA | cxxxx | 4.5.2 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME ESPECIAL | M3XMÊS | 14982 | 29.27 | 438523.14
SEINFRA | C0214 | 4.5.3 | ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 3000 | 16.404 | 49212
SEINFRA | C1523 | 4.5.4 | JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M2 | 540.36 | 20.652 | 11159.52
SEINFRA | C0929 | 4.5.5 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 920 | 44.304 | 40759.68
SEINFRA | C0094 | 4.5.6 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE | M2 | 920 | 44.304 | 40759.68
SEINFRA | C0098 | 4.5.7 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 987 | 160.284 | 158200.31
SEINFRA | C0220 | 4.5.8 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B | KG | 1200 | 31.056 | 37267.2
SEINFRA | C2830 | 4.5.9 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA | UN | 4027 | 6.612 | 26626.52
SEINFRA | C2900 | 4.5.10 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 60.62 | 30.2041 | 1830.97
SEINFRA | C3114 | 4.5.11 | SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS | KG | 118 | 189.024 | 22304.83
SEINFRA | C0834 | 4.5.12 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA | M3 | 80 | 5694.552 | 455564.16
|  | 4.6 | HIDROJATEAMENTO |  | 0 |  | 1484090.56
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.1 | HIDROJATEAMENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 | 7100.64 | 194.1 | 1378234.22
PRÓPRIA | CXXXX | 4.6.2 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 1420.128 | 74.54 | 105856.34
|  | 5.0 | REFORMA |  | 0 |  | 5655299.93
|  | 5.1 | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 |  | 3374.76
SEINFRA | C0047 | 5.1.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 33.73 | 51.384 | 1733.18
SINAPI | 96358 | 5.1.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 10.35 | 126.936 | 1313.79
SINAPI | 93202 | 5.1.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 8.84 | 37.08 | 327.79
|  | 5.2 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 3983078.44
SEINFRA | C0776 | 5.2.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 59.49 | 10.392 | 618.22
SEINFRA | C2110 | 5.2.2 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | M2 | 59.49 | 57.312 | 3409.49
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.3 | FORN. E INST. CARPETE ASTRAL | M² | 4381.2 | 327.1302 | 1433222.89
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.4 | FORN. E INST. PISO VINILICO AMBIENTA | M² | 108 | 328.8 | 35510.4
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.5 | FORN. E INST. PISO BORRACHA | M² | 252 | 218.4 | 55036.8
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.6 | FORN. E INST. FORRO FIBRA MINERAL TEGULAR | M² | 144 | 732 | 105408
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.7 | FORN. E INST. FORRO FGE C/ PLACA RF DE 15MM | M² | 1008 | 198 | 199584
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.8 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 4RF 15MM | M² | 776.16 | 441.6 | 342752.26
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.9 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 2RF 15MM | M² | 249.84 | 462 | 115426.08
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.10 | FORN. E INST. LÃ DE VIDRO 50MM | M² | 1501.2 | 118.8 | 178342.56
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.11 | FORN. E INST. DRYWALL C/ MONTANTE 48 1RF | M² | 341.28 | 220.8 | 75354.62
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.12 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO 84R (PLENARIO) | M² | 38.88 | 1140 | 44323.2
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.13 | FORN. E INST. REVESTIMENTO METÁLICO MINEWAVE (GALERIA) | M² | 304.56 | 1500 | 456840
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.14 | FORN. E INST. PISO TÁTIL ELEMENTO SOLTO P/ CARPETE | ML | 864 | 572.4 | 494553.6
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.15 | FORN. E INST. DIVISÓRIA SANITARIA NEOCOM ALCOPLAC NORMATIZADO | M² | 84.96 | 2376 | 201864.96
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.16 | FORN. E INST. FORRO GESSO C/ PELICULA PVC | M² | 144 | 222 | 31968
PRÓPRIA | CXXXX | 5.2.17 | FORN. E INST. REVESTIMENTO ILTEC PLANO 25MM | M² | 341.28 | 612 | 208863.36
|  | 5.3 | PISOS |  |  |  | 195256.81
|  | 5.3.1 | PISOS INTERNOS |  |  |  | 195256.81
SEINFRA | C2284 | 5.3.1.1 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 4.85 | 123.468 | 598.82
SINAPI | 101727 | 5.3.1.2 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 101.4 | 297.264 | 30142.57
SINAPI | 98681 | 5.3.1.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 66.24 | 47.76 | 3163.62
SINAPI | S11902 | 5.3.1.4 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 800 | 187.908 | 150326.4
PRÓPRIA | PLAL-87653767 | 5.3.1.5 | PERFIL SOBREPOR ESCADA COM ANTIDERRAPANTE E LED | UN | 19 | 580.284 | 11025.4
|  | 5.4 | PISOS EXTERNOS |  |  |  | 5603.33
SINAPI | 94962 | 5.4.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 10.63 | 527.124 | 5603.33
|  | 5.5 | PINTURA |  |  |  | 114008.43
|  | 5.5.1 | PAREDES E FORROS |  |  |  | 85098.9
|  | 5.5.1.1 | PAREDES |  |  |  | 85098.9
SEINFRA | C1208 | 5.5.1.1.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 43.96 | 18.072 | 794.45
SEINFRA | C4167 | 5.5.1.1.2 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 2123.11 | 35.904 | 76228.14
SINAPI | 88485 | 5.5.1.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2123.11 | 3.804 | 8076.31
|  | 5.5.2 | FORROS |  |  |  | 28909.53
PRÓPRIA | PLAL-40417608 | 5.5.2.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E RETOQUES | m2 | 51.57 | 30.552 | 1575.57
SINAPI | 88484 | 5.5.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1047.76 | 4.512 | 4727.49
SINAPI | 88488 | 5.5.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1047.76 | 21.576 | 22606.47
|  | 5.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 34.75
SEINFRA | C1280 | 5.6.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 1 | 34.752 | 34.75
|  | 5.7 | SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  | 576.58
SEINFRA | C1279 | 5.7.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 9.24 | 62.4 | 576.58
|  | 5.8 | REVESTIMENTO |  |  |  | 2623.87
PRÓPRIA | PLAL-23797437 | 5.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1-1:3 (CIMENTO E AREIA) | m2 | 32.94 | 22.74 | 749.06
SINAPI | 90409 | 5.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 32.94 | 56.916 | 1874.81
|  | 5.9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 |  | 351374.32
|  | 5.9.1 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 351374.32
SEINFRA | C1964 | 5.9.1.1 | PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m | UN | 7 | 2469.9 | 17289.3
SEINFRA | C2216 | 5.9.1.2 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO | M2 | 14.49 | 115.644 | 1675.68
SEINFRA | C2666 | 5.9.1.3 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 2 | 2553.24 | 5106.48
SEINFRA | C4428 | 5.9.1.4 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UN | 1 | 1415.496 | 1415.5
SEINFRA | C1989 | 5.9.1.5 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | UN | 1 | 1384.656 | 1384.66
PRÓPRIA | PLAL-70613259 | 5.9.1.6 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 10.81 | 2264.124 | 24475.18
PRÓPRIA | PLAL-01572924 | 5.9.1.7 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 - FIXADO NA PAREDE | M | 20.58 | 708.66 | 14584.22
SINAPI | 99841 | 5.9.1.8 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 1.26 | 1376.004 | 1733.77
SEINFRA | C0924 | 5.9.1.9 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | M | 1.26 | 388.812 | 489.9
PRÓPRIA | PLAL-17658120 | 5.9.1.10 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | m | 1.94 | 1561.368 | 3029.05
PRÓPRIA | PLAL-20476485 | 5.9.1.11 | ALUMINIO COMPOSTO CHAPA PERFURADA A LASER 2MM | m2 | 372.7 | 622.752 | 232099.67
PRÓPRIA | PLAL-19014758 | 5.9.1.12 | PERFIL DE ALUMÍNIO "U" DE 50 X 50 MM | M | 468 | 90.456 | 42333.41
SEINFRA | C4728 | 5.9.1.13 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.15 | 473.868 | 5757.5
|  | 5.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 817211.66
SINAPI | 98553 | 5.10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 562.74 | 273.408 | 153857.62
SINAPI | 98547 | 5.10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 110.74 | 258.288 | 28602.81
SEINFRA | C4722 | 5.10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 | 791 | 450.96 | 356709.36
SINAPI | 98554 | 5.10.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 1139.12 | 121.86 | 138813.16
SEINFRA | C5025 | 5.10.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | 2603.6 | 38.664 | 100665.59
PRÓPRIA | CXXXX | 5.10.6 | TRATAMENTO DE JUNTAS | M | 75.44 | 511.176 | 38563.12
|  | 5.11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 0 |  | 70363.92
SEINFRA | C1431 | 5.11.1 | GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | M2 | 2420 | 29.076 | 70363.92
|  | 5.12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 111793.06
|  | 5.12.1 | METAL , INOX E METALON |  | 0 |  | 14680.86
SEINFRA | C4820 | 5.12.1.1 | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | UN | 25 | 474.396 | 11859.9
SEINFRA | C1898 | 5.12.1.2 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 12 | 235.08 | 2820.96
|  | 5.12.2 | LOUÇAS |  | 0 |  | 65197.61
SEINFRA | C4821 | 5.12.2.1 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS | UN | 25 | 437.424 | 10935.6
SEINFRA | C0348 | 5.12.2.2 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 36 | 793.86 | 28578.96
SEINFRA | C1792 | 5.12.2.3 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 14 | 763.488 | 10688.83
SEINFRA | C4005 | 5.12.2.4 | VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO | UN | 14 | 384.804 | 5387.26
SEINFRA | C1618 | 5.12.2.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 12 | 800.58 | 9606.96
|  | 5.12.3 | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 31914.59
SEINFRA | C4835 | 5.12.3.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 50.66 | 629.9761 | 31914.59
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  | 3990771.64
|  | 6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 37294.8
SEINFRA | C4760 | 6.1.1 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.6374 | 96.6477 | 738.13
SEINFRA | C4763 | 6.1.2 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 29.0294 | 143.7481 | 4172.92
SEINFRA | C1557 | 6.1.3 | JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD | UN | 3 | 149.796 | 449.39
SEINFRA | C3467 | 6.1.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1" | UN | 58 | 109.836 | 6370.49
SEINFRA | C3478 | 6.1.5 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 1112.5883 | 14.232 | 15834.36
SINAPI | S09276 | 6.1.6 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 58 | 79.1851 | 4592.74
SINAPI | 91184 | 6.1.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 98.9037 | 15.42 | 1525.09
SEINFRA | C4843 | 6.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 267.672 | 267.67
SEINFRA | C4844 | 6.1.9 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1 | 345.612 | 345.61
SEINFRA | C0643 | 6.1.10 | CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m | UN | 1 | 1533.216 | 1533.22
SEINFRA | C4772 | 6.1.11 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 1.1307 | 96.1083 | 108.67
SEINFRA | C2784 | 6.1.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 13.4484 | 58.7042 | 789.48
SEINFRA | C2921 | 6.1.13 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 12.6165 | 37.6564 | 475.09
SEINFRA | C0707 | 6.1.14 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1.0811 | 28.3814 | 30.68
SEINFRA | C2530 | 6.1.15 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 1.0811 | 46.3181 | 50.08
SEINFRA | C5185 | 6.1.16 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0.83193 | 13.4435 | 11.18
|  | 6.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  | 93889.22
SINAPI | S09384 | 6.2.1 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm - Rev 01_11/2021 | m | 30.9957 | 39.4649 | 1223.24
SINAPI | S09385 | 6.2.2 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | m | 68.1906 | 47.01 | 3205.64
SINAPI | S09386 | 6.2.3 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m | 52.4448 | 55.0499 | 2887.08
SEINFRA | C4760 | 6.2.4 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 180.8167 | 96.648 | 17475.58
SEINFRA | C4763 | 6.2.5 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL | M | 119.7502 | 143.748 | 17213.84
SINAPI | 91183 | 6.2.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 127.1582 | 16.692 | 2122.52
SINAPI | 91184 | 6.2.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 109.8365 | 15.42 | 1693.68
SEINFRA | C4927 | 6.2.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 22 | 75.6 | 1663.2
SEINFRA | C5050 | 6.2.9 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 1 | 391.656 | 391.66
SEINFRA | C4824 | 6.2.10 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 1 | 38.928 | 38.93
SEINFRA | C2096 | 6.2.11 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.2379 | 13.3919 | 672.78
SEINFRA | C2097 | 6.2.12 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") | M | 25.8579 | 19.3918 | 501.43
SEINFRA | C1239 | 6.2.13 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 50.2379 | 9.3121 | 467.82
SEINFRA | C1240 | 6.2.14 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") | M | 25.8579 | 14.772 | 381.97
SEINFRA | C4839 | 6.2.15 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 2 | 374.4 | 748.8
SINAPI | S10224 | 6.2.16 | Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual | m | 1.6986 | 806.8828 | 1370.54
SEINFRA | C0445 | 6.2.17 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 1 | 2222.1 | 2222.1
SEINFRA | C4772 | 6.2.18 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 3.05 | 96.1068 | 293.12
SEINFRA | C2784 | 6.2.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 38.9554 | 58.704 | 2286.84
SEINFRA | C2921 | 6.2.20 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 34.9706 | 37.6561 | 1316.86
SEINFRA | C0707 | 6.2.21 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 5.1825 | 28.381 | 147.08
SEINFRA | C2530 | 6.2.22 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 5.1825 | 46.3191 | 240.05
SEINFRA | C5185 | 6.2.23 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 3.9873 | 13.4407 | 53.59
SEINFRA | C2601 | 6.2.24 | TUBO PVC ESG (200MM) | M3 | 233.088 | 151.32 | 35270.87
|  | 6.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  | 76508.79
SEINFRA | C2625 | 6.3.1 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 228.1286 | 28.836 | 6578.32
SEINFRA | C2626 | 6.3.2 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 187.9582 | 38.52 | 7240.15
SEINFRA | C2627 | 6.3.3 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 80.093 | 48.108 | 3853.12
SEINFRA | C2628 | 6.3.4 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 86.7881 | 54.828 | 4758.42
SEINFRA | C2629 | 6.3.5 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 118.2797 | 76.476 | 9045.56
SEINFRA | C2631 | 6.3.6 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") | M | 12.3983 | 114.1202 | 1414.9
SEINFRA | C2630 | 6.3.7 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4') | M | 48.6013 | 183.0239 | 8895.2
SEINFRA | C0026 | 6.3.8 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3") | UN | 1 | 414.864 | 414.86
SEINFRA | C3653 | 6.3.9 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 46 | 6.096 | 280.42
SEINFRA | C3654 | 6.3.10 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 11 | 7.476 | 82.24
SEINFRA | C3655 | 6.3.11 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") | UN | 4 | 13.092 | 52.37
SEINFRA | C3656 | 6.3.12 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | UN | 7 | 14.124 | 98.87
SEINFRA | C3657 | 6.3.13 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") | UN | 4 | 23.4 | 93.6
SEINFRA | C0016 | 6.3.14 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') | UN | 1 | 37.356 | 37.36
SINAPI | 94670 | 6.3.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 85.032 | 85.03
SINAPI | 91179 | 6.3.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 397.2736 | 9.984 | 3966.38
SINAPI | 91180 | 6.3.17 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO ?D? 1 1/2?, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 74.6229 | 9.0841 | 677.88
SINAPI | 91181 | 6.3.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 64.2009 | 9.8881 | 634.82
SEINFRA | C2166 | 6.3.19 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 28 | 132.372 | 3706.42
SEINFRA | C2167 | 6.3.20 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 1 | 155.088 | 155.09
SEINFRA | C2158 | 6.3.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 47 | 93.336 | 4386.79
SEINFRA | C2160 | 6.3.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | UN | 1 | 156.456 | 156.46
SEINFRA | C2161 | 6.3.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 3 | 200.712 | 602.14
SEINFRA | C2162 | 6.3.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | UN | 1 | 384.132 | 384.13
SEINFRA | C2164 | 6.3.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 1 | 895.14 | 895.14
SEINFRA | C2164 | 6.3.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | UN | 1 | 895.14 | 895.14
SINAPI | S04081 | 6.3.27 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 1 | 9764.016 | 9764.02
SINAPI | 94800 | 6.3.28 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 266.628 | 266.63
SINAPI | 102137 | 6.3.29 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.3 | 84.3
SINAPI | S11151 | 6.3.30 | Válvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 | 504.69 | 1009.38
SEINFRA | C2714 | 6.3.31 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35
SEINFRA | C2704 | 6.3.32 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 80mm (3") | UN | 1 | 717.348 | 717.35
SEINFRA | C1819 | 6.3.33 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | UN | 1 | 92.508 | 92.51
SEINFRA | C2095 | 6.3.34 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9679 | 8.544 | 1212.97
SEINFRA | C2096 | 6.3.35 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 13.3917 | 281.2
SEINFRA | C1238 | 6.3.36 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 141.9679 | 6.624 | 940.39
SEINFRA | C1239 | 6.3.37 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 20.9978 | 9.3119 | 195.53
SEINFRA | C2784 | 6.3.38 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 18.9173 | 58.7043 | 1110.53
SEINFRA | C2921 | 6.3.39 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 18.7313 | 37.656 | 705.35
SEINFRA | C0707 | 6.3.40 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0.24053 | 28.3877 | 6.83
SEINFRA | C2530 | 6.3.41 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 0.24053 | 46.2983 | 11.14
SEINFRA | C5185 | 6.3.42 | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 0.18597 | 13.4212 | 2.5
|  | 6.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 |  | 1494159.94
SEINFRA | C2545 | 6.4.1 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") | M | 2031.3367 | 118.596 | 240908.41
SEINFRA | C2546 | 6.4.2 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1 1/4") | M | 864.9051 | 139.98 | 121069.42
SEINFRA | C2547 | 6.4.3 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 40mm(1 1/2") | M | 456.1621 | 156.912 | 71577.3
SEINFRA | C2552 | 6.4.4 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") | M | 478.4877 | 204.744 | 97967.48
SEINFRA | C2553 | 6.4.5 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | M | 959.978 | 244.608 | 234818.3
SEINFRA | C2548 | 6.4.6 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 80mm (3") | M | 102.9634 | 292.848 | 30152.62
SEINFRA | C2549 | 6.4.7 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=100mm (4") | M | 286.2915 | 374.892 | 107328.4
SEINFRA | C2550 | 6.4.8 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=125mm (5") | M | 50.1486 | 515.2561 | 25839.38
SEINFRA | C4309 | 6.4.9 | PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 970.0744 | 30.18 | 29276.84
SEINFRA | C2713 | 6.4.10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") | UN | 2 | 526.716 | 1053.43
SEINFRA | C1397 | 6.4.11 | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | UN | 1 | 152.592 | 152.59
SEINFRA | C1359 | 6.4.12 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 32 | 1030.596 | 32979.07
SEINFRA | C2292 | 6.4.13 | SPRINKLERS EM BRONZE (INSTALADO) | UN | 1050 | 88.284 | 92698.2
SINAPI | S10332 | 6.4.14 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM-=1 M | un | 1 | 745.176 | 745.18
SEINFRA | C0001 | 6.4.15 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | UN | 20 | 3035.184 | 60703.68
SEINFRA | C4649 | 6.4.16 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 32 | 62.268 | 1992.58
SINAPI | S12138 | 6.4.17 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | Un | 32 | 32.955 | 1054.56
SINAPI | S10784 | 6.4.18 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | un | 1 | 2583.408 | 2583.41
SINAPI | S10833 | 6.4.19 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 3083.55 | 12334.2
SINAPI | S09033 | 6.4.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | un | 1 | 582.792 | 582.79
SEINFRA | C2163 | 6.4.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | UN | 1 | 452.592 | 452.59
SINAPI | S01463 | 6.4.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") | un | 1 | 1063.836 | 1063.84
SEINFRA | C2705 | 6.4.23 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D=100mm (4") | UN | 1 | 1077.336 | 1077.34
SEINFRA | C0447 | 6.4.24 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 3 | 3235.164 | 9705.49
SEINFRA | C0448 | 6.4.25 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV | UN | 1 | 4228.992 | 4228.99
SEINFRA | C0467 | 6.4.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 4637 | 9.984 | 46295.81
SEINFRA | C0468 | 6.4.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 1415 | 11.784 | 16674.36
SEINFRA | C0469 | 6.4.28 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 1583 | 13.176 | 20857.61
SINAPI | S09276 | 6.4.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 149 | 79.185 | 11798.57
SEINFRA | C2478 | 6.4.30 | TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO | UN | 15625 | 13.836 | 216187.5
|  | 6.5 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 2288918.89
|  | 6.5.1 | REDE FRIGRIGENA |  |  |  | 340510.97
SEINFRA | C4776 | 6.5.1.1 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 740 | 64.152 | 47472.48
SEINFRA | C4777 | 6.5.1.2 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 116 | 65.136 | 7555.78
SEINFRA | C4778 | 6.5.1.3 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 766 | 82.164 | 62937.62
SEINFRA | C4779 | 6.5.1.4 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 90 | 96.42 | 8677.8
SEINFRA | C4780 | 6.5.1.5 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 256 | 112.14 | 28707.84
SEINFRA | C4781 | 6.5.1.6 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 12 | 136.104 | 1633.25
SEINFRA | C4784 | 6.5.1.7 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 6 | 166.908 | 1001.45
SEINFRA | C4785 | 6.5.1.8 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 72 | 169.716 | 12219.55
SEINFRA | C4786 | 6.5.1.9 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 94 | 236.448 | 22226.11
SEINFRA | C4788 | 6.5.1.10 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 36 | 279.336 | 10056.1
PRÓPRIA | PLAL-84992829 | 6.5.1.11 | Tubo de cobre de 1.3/4" | UN | 21 | 1270.452 | 26679.49
PRÓPRIA | JCA-VRF-001 | 6.5.1.12 | UNIDADE MULTIKIT E102SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 242.736 | 6796.61
PRÓPRIA | JCA-VRF-002 | 6.5.1.13 | UNIDADE MULTIKIT E162SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 331.848 | 3982.18
PRÓPRIA | JCA-VRF-003 | 6.5.1.14 | UNIDADE MULTIKIT E242SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 435.888 | 6974.21
PRÓPRIA | JCA-VRF-004 | 6.5.1.15 | UNIDADE MULTIKIT E302SNB2, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62 | 629.088 | 39003.46
PRÓPRIA | PLAL-87683849 | 6.5.1.16 | Válvula de Esfera de 1/4 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 110 | 249.684 | 27465.24
PRÓPRIA | PLAL-10887711 | 6.5.1.17 | Válvula de Esfera de 1/2 Pol.- Fornecimento e instalação | un | 110 | 219.804 | 24178.44
PRÓPRIA | PLAL-71999738 | 6.5.1.18 | Válvula Esfera Ø 5/8 | UN | 8 | 177.672 | 1421.38
PRÓPRIA | PLAL-73423113 | 6.5.1.19 | Válvula Esfera Ø 3/8 | UN | 8 | 190.248 | 1521.98
|  | 6.5.2 | DUTOS |  |  |  | 7699.5
PRÓPRIA | PLAL-14672001 | 6.5.2.1 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 425x425 - TROX | UN | 38 | 102.66 | 3901.08
PRÓPRIA | PLAL-52116960 | 6.5.2.2 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MODELO AT-AG 225x125 - TROX | UN | 37 | 102.66 | 3798.42
|  | 6.5.3 | OUTROS |  |  |  | 43879.27
SINAPI | S09823 | 6.5.3.1 | Fornecimento de gás nitrogenio | m³ | 30 | 26.4 | 792
PRÓPRIA | CP-2277-I004817 | 6.5.3.2 | GAS REFRIGERANTE R 410 | KG | 88.3 | 80.568 | 7114.15
SEINFRA | C4533 | 6.5.3.3 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 1280 | 18.48 | 23654.4
SEINFRA | C4377 | 6.5.3.4 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 1280 | 9.624 | 12318.72
|  | 6.5.4 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 148829.45
PRÓPRIA | FIEB-17833378 | 6.5.4.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 35 | 4252.27 | 148829.45
|  | 6.5.4.2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1561181.52
PRÓPRIA | FIEB-60553464 | 6.5.4.2.1 | Tipo Parede High Wall: RPK-1,5FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 11 | 5127.3096 | 56400.41
PRÓPRIA | FIEB-26190421 | 6.5.4.2.2 | Tipo Parede High Wall: RPK-2,0FSNSM3 - BDI = 12,72 | UN | 7 | 6595.8804 | 46171.16
PRÓPRIA | FIEB-39204315 | 6.5.4.2.3 | Cassette 4 Vias: RCI1,5FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 19 | 7517.2626 | 142827.99
PRÓPRIA | FIEB-13710498 | 6.5.4.2.4 | Cassette 4 Vias: RCI2,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 14 | 8396.3052 | 117548.27
PRÓPRIA | PLAL-35627721 | 6.5.4.2.5 | Cassette 4 Vias: RCI1,0FSN3B4 - BDI = 12,72 | UN | 1 | 4511.7324 | 4511.73
PRÓPRIA | PLAL-94904634 | 6.5.4.2.6 | Unidade Condensadora Sigma: RAS48FSNS(5)B = RAS24FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 1 | 338590.2486 | 338590.25
PRÓPRIA | PLAL-83291548 | 6.5.4.2.7 | Unidade Condensadora Sigma: RAS54FSNS(5)B = RAS16FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 1 | 339173.085 | 339173.09
PRÓPRIA | PLAL-96037103 | 6.5.4.2.8 | Unidade Condensadora Sigma: RAS60FSNS(5)B = RAS18FSNS(5)B + RAS18FSNS(5)B + RAS24FSNS(5)B - BDI = 12,72 | UN | 1 | 369079.8108 | 369079.81
PRÓPRIA | PLAL-17847504 | 6.5.4.2.9 | SPLITÃO 7,5TR - RVT075CXP - BDI = 12,72 | UN | 6 | 19222.8624 | 115337.17
PRÓPRIA | PLAL-75659556 | 6.5.4.2.10 | SPLITÃO 15,0TR - RVT150CXP - BDI = 12,72 | UN | 1 | 17749.8114 | 17749.81
PRÓPRIA | PLAL-95709940 | 6.5.4.2.11 | BERLINERLUFT VHT 630 + FILTRO G4 - BDI = 12,72 | UN | 2 | 6895.917 | 13791.83
|  | 6.5.4.3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 186818.18
PRÓPRIA | TRT5-92300661 | 6.5.4.3.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF - QUALQUER POTENCIA | UN | 3 | 1879.488 | 5638.46
PRÓPRIA | TRT5-01497990 | 6.5.4.3.2 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF - QUALQUER TIPO | UN | 52 | 548.352 | 28514.3
PRÓPRIA | TRT5-46511087 | 6.5.4.3.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS DE VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO COMO VENTILADORES, EXAUSTORES E COIFAS, INCLUSIVE FIXAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS. | un | 2 | 2327.868 | 4655.74
PRÓPRIA | TRT5-83806270 | 6.5.4.3.4 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE SPLITÃO - QUALQUER POTENCIA | UN | 7 | 21144.24 | 148009.68
|  | 7.0 | ELÉTRICA |  | 0 |  | 4127002.31
|  | 7.1 | ENTRADA DE ENERGIA |  | 0 |  | 12998.94
|  | 7.1.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  | 2984.49
SEINFRA | C1193 | 7.1.1.1 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") | M | 22.8378 | 110.9759 | 2534.45
SEINFRA | C1716 | 7.1.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 1 | 57.12 | 57.12
SEINFRA | C1027 | 7.1.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 1 | 118.956 | 118.96
SEINFRA | C1933 | 7.1.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0.601 | 367.5702 | 220.91
SINAPI | S12845 | 7.1.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 1 | 53.052 | 53.05
|  | 7.1.2 | CABOS |  | 0 |  | 2763.29
SEINFRA | C0558 | 7.1.2.1 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 68.5135 | 40.332 | 2763.29
|  | 7.1.3 | EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 7251.16
|  | 7.1.3.1 | QDG |  | 0 |  | 4068.24
SEINFRA | C1112 | 7.1.3.1.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A | UN | 1 | 3145.584 | 3145.58
SEINFRA | C1114 | 7.1.3.1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A | UN | 4 | 138.084 | 552.34
SEINFRA | C1108 | 7.1.3.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A | UN | 1 | 370.32 | 370.32
|  | 7.1.3.2 | QDF |  | 0 |  | 3182.92
SEINFRA | C1104 | 7.1.3.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A | UN | 4 | 298.116 | 1192.46
SEINFRA | C1111 | 7.1.3.2.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 16 | 124.404 | 1990.46
|  | 7.2 | SUBESTAÇÃO |  | 0 |  | 9450.74
|  | 7.2.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  | 4202.84
SEINFRA | C1193 | 7.2.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 29.4488 | 110.9759 | 3268.1
SEINFRA | C1716 | 7.2.1.2 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36
SEINFRA | C1027 | 7.2.1.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87
SEINFRA | C1933 | 7.2.1.4 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 0.96159 | 367.5776 | 353.46
SINAPI | S12845 | 7.2.1.5 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | un | 1 | 53.052 | 53.05
|  | 7.2.2 | CABOS |  | 0 |  | 5247.9
SEINFRA | C4538 | 7.2.2.1 | CABO EM PVC 15000V 35MM2 | M | 69.7155 | 75.276 | 5247.9
|  | 7.3 | QUADROS |  | 0 |  | 98211.24
SEINFRA | C1109 | 7.3.1 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A | UN | 6 | 2838.816 | 17032.9
SEINFRA | C1113 | 7.3.2 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A | UN | 1 | 4344.3 | 4344.3
SEINFRA | C1103 | 7.3.3 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A | UN | 1 | 18541.068 | 18541.07
SEINFRA | C1121 | 7.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 5 | 118.872 | 594.36
SEINFRA | C1125 | 7.3.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 9 | 118.872 | 1069.85
SEINFRA | C1117 | 7.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | UN | 6 | 172.572 | 1035.43
SEINFRA | C1128 | 7.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A | UN | 4 | 132.9 | 531.6
SEINFRA | C1130 | 7.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 1 | 172.572 | 172.57
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.9 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A | UN | 1 | 3751.332 | 3751.33
PRÓPRIA | CXXXX | 7.3.10 | PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V | UN | 100 | 165.03 | 16503
SEINFRA | C0780 | 7.3.11 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF | UN | 11 | 173.292 | 1906.21
SEINFRA | C1108 | 7.3.12 | DISJUNTOR TRIFASICO 150A | UN | 1 | 370.32 | 370.32
SEINFRA | C1104 | 7.3.13 | DISJUNTOR TRIFASICO 125A | UN | 2 | 298.116 | 596.23
SEINFRA | C1104 | 7.3.14 | DISJUNTOR TRIFASICO 80A | UN | 6 | 298.116 | 1788.7
SEINFRA | C1106 | 7.3.15 | DISJUNTOR TRIFASICO 16A | UN | 180 | 124.404 | 22392.72
SEINFRA | C1098 | 7.3.16 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A | UN | 5 | 37.884 | 189.42
SEINFRA | C1096 | 7.3.17 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A | UN | 113 | 28.872 | 3262.54
SEINFRA | C1093 | 7.3.18 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A | UN | 141 | 28.872 | 4070.95
SEINFRA | C1092 | 7.3.19 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A | UN | 2 | 28.872 | 57.74
|  | 7.4 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO |  | 0 |  | 1109807.35
|  | 7.4.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  | 172274.1
SEINFRA | C1181 | 7.4.1.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 144.2389 | 40.932 | 5903.99
SEINFRA | C1178 | 7.4.1.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 78.7304 | 51.5161 | 4055.88
SEINFRA | C1202 | 7.4.1.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' | M | 19.8329 | 93.1321 | 1847.08
SEINFRA | C1193 | 7.4.1.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 16.2269 | 110.9759 | 1800.79
SEINFRA | C1183 | 7.4.1.5 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 52.0462 | 85.8961 | 4470.56
SEINFRA | C1715 | 7.4.1.6 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 4 | 38.052 | 152.21
SEINFRA | C1716 | 7.4.1.7 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 3 | 57.12 | 171.36
SEINFRA | C1026 | 7.4.1.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3'' | UN | 4 | 80.1 | 320.4
SEINFRA | C1027 | 7.4.1.9 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 3 | 118.956 | 356.87
SEINFRA | C0627 | 7.4.1.10 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 11 | 60.588 | 666.47
SEINFRA | C0626 | 7.4.1.11 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 2 | 34.2 | 68.4
SEINFRA | C0628 | 7.4.1.12 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 128 | 99.48 | 12733.44
SEINFRA | C0629 | 7.4.1.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 5 | 213.144 | 1065.72
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.14 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 34.2567 | 112.9561 | 3869.51
SINAPI | S08100 | 7.4.1.15 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm | m | 36.0597 | 257.6549 | 9290.96
SINAPI | S07812 | 7.4.1.16 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm | m | 36.0597 | 243.885 | 8794.43
SEINFRA | C1154 | 7.4.1.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 73.3214 | 112.956 | 8282.1
SEINFRA | C4535 | 7.4.1.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 64.9075 | 177.864 | 11544.71
SINAPI | S08101 | 7.4.1.19 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm | m | 129.815 | 242.7 | 31506.11
SEINFRA | C0466 | 7.4.1.20 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 7199 | 8.604 | 61940.2
SEINFRA | C0467 | 7.4.1.21 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 147 | 9.984 | 1467.65
SEINFRA | C0468 | 7.4.1.22 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" | UN | 38 | 11.784 | 447.79
SEINFRA | C0469 | 7.4.1.23 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 8 | 13.176 | 105.41
SEINFRA | C4038 | 7.4.1.24 | ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO | CJ | 2.404 | 587.3855 | 1412.06
|  | 7.4.2 | CABOS |  | 0 |  | 937533.25
SEINFRA | C0534 | 7.4.2.1 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 60.0995 | 10.512 | 631.76
SEINFRA | C0537 | 7.4.2.2 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 492.8163 | 11.844 | 5836.92
SEINFRA | C0527 | 7.4.2.3 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | 1021.6923 | 22.224 | 22706.09
SEINFRA | C0532 | 7.4.2.4 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V | M | 90.1493 | 39.804 | 3588.3
SEINFRA | C0536 | 7.4.2.5 | CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V | M | 99.1643 | 57.0961 | 5661.89
SEINFRA | C0538 | 7.4.2.6 | CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V | M | 18.0299 | 74.2801 | 1339.26
SEINFRA | C0539 | 7.4.2.7 | CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V | M | 1478.4489 | 95.412 | 141061.76
SEINFRA | C0525 | 7.4.2.8 | CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V | M | 2148.5588 | 121.452 | 260946.77
SEINFRA | C0554 | 7.4.2.9 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 24.0398 | 10.4042 | 250.12
SEINFRA | C0556 | 7.4.2.10 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 2103.4841 | 12.456 | 26201
SEINFRA | C0550 | 7.4.2.11 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 1682.7873 | 22.344 | 37600.2
SEINFRA | C0553 | 7.4.2.12 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 1847.4601 | 30.168 | 55734.18
SEINFRA | C0558 | 7.4.2.13 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 216.3584 | 40.332 | 8726.16
SEINFRA | C0559 | 7.4.2.14 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 302.9017 | 75.768 | 22950.25
SEINFRA | C0557 | 7.4.2.15 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 305.3057 | 95.904 | 29280.04
SEINFRA | C0548 | 7.4.2.16 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 144.2389 | 124.392 | 17942.17
SEINFRA | C0549 | 7.4.2.17 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 390.6471 | 154.128 | 60209.65
SEINFRA | C0551 | 7.4.2.18 | CABO EM PVC 1000V 185MM2 | M | 769.2742 | 191.076 | 146989.84
SEINFRA | C0552 | 7.4.2.19 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | M | 300.4977 | 248.808 | 74766.24
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.20 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 5 | 10.368 | 51.84
SEINFRA | C3483 | 7.4.2.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 36 | 10.368 | 373.25
SEINFRA | C2455 | 7.4.2.22 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 | UN | 76 | 15.468 | 1175.57
SEINFRA | C2457 | 7.4.2.23 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 69 | 16.944 | 1169.14
SEINFRA | C2454 | 7.4.2.24 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 | UN | 89 | 34.62 | 3081.18
SEINFRA | C2456 | 7.4.2.25 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 | UN | 201 | 46.068 | 9259.67
|  | 7.5 | DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 23319.03
SEINFRA | C1186 | 7.5.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 43.2717 | 14.304 | 618.96
SEINFRA | C1709 | 7.5.2 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 44 | 2.976 | 130.94
SEINFRA | C1020 | 7.5.3 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 21 | 8.472 | 177.91
SEINFRA | C0556 | 7.5.4 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 1790.9665 | 12.456 | 22308.28
SEINFRA | C3483 | 7.5.5 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 8 | 10.368 | 82.94
|  | 7.6 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO |  | 0 |  | 1065043.76
SEINFRA | C1179 | 7.6.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 684.6661 | 32.292 | 22109.23
SEINFRA | C1181 | 7.6.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 75.1244 | 40.9319 | 3074.99
SEINFRA | C1178 | 7.6.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 63.3149 | 51.516 | 3261.73
SEINFRA | C1186 | 7.6.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 2928.0499 | 14.304 | 41882.83
SEINFRA | C1709 | 7.6.5 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 577 | 2.976 | 1717.15
SEINFRA | C1020 | 7.6.6 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 45 | 8.472 | 381.24
SEINFRA | C1165 | 7.6.7 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 2061.4145 | 47.5 | 97917.19
SINAPI | S09527 | 7.6.8 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | m | 2061.4145 | 26.7 | 55039.76
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.9 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 522 | 10.86 | 5668.92
SEINFRA | C3484 | 7.6.10 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 2403 | 26.904 | 64650.31
SEINFRA | C0616 | 7.6.11 | CAIXA ESTAMPADA 4''X6''-CHAPA 18 | UN | 1459 | 19.476 | 28415.48
SEINFRA | C4762 | 7.6.12 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 606 | 10.62 | 6435.72
SEINFRA | C0626 | 7.6.13 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 4 | 34.2 | 136.8
SEINFRA | C0629 | 7.6.14 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 12 | 209.31 | 2511.72
SEINFRA | C0540 | 7.6.15 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 44834.262 | 7.15 | 320564.97
SEINFRA | C0534 | 7.6.16 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 21798.1057 | 9.3 | 202722.38
SEINFRA | C0537 | 7.6.17 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 256.0241 | 11.844 | 3032.35
SEINFRA | C0869 | 7.6.18 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 871.4434 | 73.128 | 63726.91
SEINFRA | C4558 | 7.6.19 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 3125.1764 | 11.76 | 36752.08
SEINFRA | C0860 | 7.6.20 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 876 | 14.616 | 12803.62
SEINFRA | C3483 | 7.6.21 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 22 | 10.368 | 228.1
SINAPI | S07926 | 7.6.22 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | un | 43 | 3.1501 | 135.46
SEINFRA | C1890 | 7.6.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 84 | 30.612 | 2571.41
SEINFRA | C1894 | 7.6.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 29 | 41.58 | 1205.82
SEINFRA | C1479 | 7.6.25 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56
SINAPI | S10850 | 7.6.26 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 156 | 18.03 | 2812.68
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.27 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 108 | 10.86 | 1172.88
PRÓPRIA | CXXXX | 7.6.28 | SAIDA LATERAL PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 156 | 34.875 | 5440.5
SEINFRA | C1158 | 7.6.29 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | M | 534.886 | 63.24 | 33826.19
SEINFRA | C1160 | 7.6.30 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 505.4372 | 71.15 | 35961.86
SEINFRA | C1492 | 7.6.31 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO | UN | 10 | 28.824 | 288.24
SEINFRA | C1479 | 7.6.32 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 7 | 37.08 | 259.56
SEINFRA | C0467 | 7.6.33 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 233 | 9.984 | 2326.27
SEINFRA | C0469 | 7.6.34 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 200 | 13.176 | 2635.2
SEINFRA | C0466 | 7.6.35 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 362 | 8.604 | 3114.65
|  | 7.7 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS |  | 0 |  | 562093.22
SEINFRA | C1179 | 7.7.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 408.6469 | 32.292 | 13196.03
SEINFRA | C1181 | 7.7.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 191.6935 | 40.932 | 7846.4
SEINFRA | C1178 | 7.7.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 138.6557 | 51.516 | 7142.99
SEINFRA | C1186 | 7.7.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 3545.8733 | 14.304 | 50720.17
SEINFRA | C1197 | 7.7.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 1960.4472 | 32.784 | 64271.3
SEINFRA | C1188 | 7.7.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 106.3762 | 26.976 | 2869.61
SEINFRA | C1709 | 7.7.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 848 | 2.976 | 2523.65
SEINFRA | C1710 | 7.7.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 95 | 4.572 | 434.34
SEINFRA | C1711 | 7.7.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 70 | 6.72 | 470.4
SEINFRA | C1020 | 7.7.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 424 | 8.472 | 3592.13
SEINFRA | C1021 | 7.7.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 48 | 11.712 | 562.18
SEINFRA | C1022 | 7.7.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 35 | 15.984 | 559.44
SEINFRA | C4762 | 7.7.13 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 144 | 10.62 | 1529.28
SEINFRA | C4761 | 7.7.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 700 | 13.416 | 9391.2
SEINFRA | C0626 | 7.7.15 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 4 | 34.2 | 136.8
SEINFRA | C0628 | 7.7.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 1 | 99.48 | 99.48
SEINFRA | C0627 | 7.7.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 1 | 60.588 | 60.59
SEINFRA | C0626 | 7.7.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 25 | 34.2 | 855
SEINFRA | C0540 | 7.7.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 36420.3255 | 7.3 | 265868.38
SEINFRA | C0534 | 7.7.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 2464.0814 | 10.512 | 25902.42
SEINFRA | C0537 | 7.7.21 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 1021.6923 | 11.844 | 12100.92
SEINFRA | C1890 | 7.7.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 55 | 30.612 | 1683.66
SEINFRA | C1894 | 7.7.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 18 | 41.58 | 748.44
SEINFRA | C1893 | 7.7.24 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 13 | 60.756 | 789.83
SEINFRA | C4535 | 7.7.25 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 450.7466 | 177.864 | 80171.59
SEINFRA | C4793 | 7.7.26 | PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO | UN | 102 | 72.012 | 7345.22
SEINFRA | C0466 | 7.7.27 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 142 | 8.604 | 1221.77
|  | 7.8 | DISTRIBUIÇÃO - AR CONDICIONADO |  | 0 |  | 242562.89
SEINFRA | C1179 | 7.8.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 486.9926 | 32.292 | 15725.96
SEINFRA | C1181 | 7.8.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 122.9577 | 40.932 | 5032.91
SEINFRA | C1178 | 7.8.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" | M | 68.5976 | 51.5161 | 3533.88
SEINFRA | C1186 | 7.8.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 75.7254 | 14.304 | 1083.18
SEINFRA | C1197 | 7.8.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 12.6209 | 32.7837 | 413.76
SEINFRA | C1188 | 7.8.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 14.4239 | 26.9761 | 389.1
SEINFRA | C1709 | 7.8.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 12 | 2.976 | 35.71
SEINFRA | C1710 | 7.8.8 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 2 | 4.572 | 9.14
SEINFRA | C1711 | 7.8.9 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 2 | 6.72 | 13.44
SEINFRA | C1020 | 7.8.10 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 5 | 8.472 | 42.36
SEINFRA | C1021 | 7.8.11 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 2 | 11.712 | 23.42
SEINFRA | C1022 | 7.8.12 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 2 | 15.984 | 31.97
SEINFRA | C1165 | 7.8.13 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 366.6072 | 60.804 | 22291.19
SEINFRA | C4762 | 7.8.14 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 178 | 10.62 | 1890.36
SEINFRA | C4761 | 7.8.15 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 48 | 13.416 | 643.97
SEINFRA | C0626 | 7.8.16 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 3 | 34.2 | 102.6
SEINFRA | C0628 | 7.8.17 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 2 | 99.48 | 198.96
SEINFRA | C0627 | 7.8.18 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 1 | 60.588 | 60.59
SEINFRA | C0534 | 7.8.19 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 17158.4207 | 10.512 | 180369.32
SEINFRA | C0537 | 7.8.20 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 169.4807 | 11.844 | 2007.32
SEINFRA | C1890 | 7.8.21 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 116 | 30.612 | 3550.99
SEINFRA | C1894 | 7.8.22 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 24 | 41.58 | 997.92
SEINFRA | C1893 | 7.8.23 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 1 | 60.756 | 60.76
SEINFRA | C0467 | 7.8.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 88 | 9.984 | 878.59
SEINFRA | C0469 | 7.8.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 66 | 13.176 | 869.62
SEINFRA | C0466 | 7.8.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 268 | 8.604 | 2305.87
|  | 7.9 | ATERRAMENTO E SPDA |  | 0 |  | 170189.47
SEINFRA | C1197 | 7.9.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 63.1045 | 32.7841 | 2068.82
SEINFRA | C0518 | 7.9.2 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 60.0995 | 28.6561 | 1722.22
SEINFRA | C0869 | 7.9.3 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 1442.3891 | 73.128 | 105479.03
SEINFRA | C0521 | 7.9.4 | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 420.6968 | 76.968 | 32380.19
SINAPI | S08795 | 7.9.5 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | un | 10 | 37.5156 | 375.16
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.6 | GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP | UN | 35 | 12.7951 | 447.83
PRÓPRIA | CXXXX | 7.9.7 | GANCHO OLHAL | UN | 519 | 20.76 | 10774.44
SEINFRA | C3911 | 7.9.8 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 39 | 15.804 | 616.36
SEINFRA | C0325 | 7.9.9 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 16 | 449.736 | 7195.78
SEINFRA | C4853 | 7.9.10 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | UN | 3 | 600.756 | 1802.27
SEINFRA | C3910 | 7.9.11 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY | UN | 24 | 186.18 | 4468.32
SEINFRA | C3909 | 7.9.12 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 22 | 47.688 | 1049.14
SEINFRA | C3909 | 7.9.13 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 26 | 47.688 | 1239.89
SEINFRA | C0860 | 7.9.14 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 39 | 14.616 | 570.02
|  | 7.10 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  | 0 |  | 305698.55
SEINFRA | C1179 | 7.10.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 3109.9953 | 32.292 | 100427.96
SEINFRA | C0629 | 7.10.2 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 1 | 213.144 | 213.14
SEINFRA | C5176 | 7.10.3 | CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO | UN | 327 | 52.104 | 17038.01
SEINFRA | C4558 | 7.10.4 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 2764.5792 | 11.76 | 32511.46
SEINFRA | c2275 | 7.10.5 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO | UN | 20 | 310.74 | 6214.8
SEINFRA | c4041 | 7.10.6 | DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL | UN | 287 | 277.08 | 79521.96
SEINFRA | c4177 | 7.10.7 | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 48 | 428.472 | 20566.66
SEINFRA | c4042 | 7.10.8 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 20 | 269.28 | 5385.6
SEINFRA | C1184 | 7.10.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 546.9059 | 21 | 11485.02
SEINFRA | C3481 | 7.10.10 | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" | UN | 729 | 9.048 | 6595.99
SEINFRA | C1890 | 7.10.11 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 456 | 30.612 | 13959.07
SEINFRA | C0466 | 7.10.12 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 1369 | 8.604 | 11778.88
|  | 7.11 | INFRAESTRUTURA SECA - SISTEMAS ELETRÔNICOS |  | 0 |  | 527627.12
SEINFRA | C1179 | 7.11.1 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 316.7967 | 32.292 | 10230
SEINFRA | C1180 | 7.11.2 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" | M | 36.9131 | 61.5241 | 2271.05
SEINFRA | C1183 | 7.11.3 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" | M | 180.2986 | 85.896 | 15486.94
SEINFRA | C1186 | 7.11.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 2542.2108 | 14.304 | 36363.78
SEINFRA | C1197 | 7.11.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 7.2119 | 32.7839 | 236.44
SEINFRA | C1709 | 7.11.6 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 342 | 2.976 | 1017.79
SEINFRA | C1710 | 7.11.7 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 3 | 4.572 | 13.72
SEINFRA | C1021 | 7.11.8 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 12 | 8.472 | 101.66
SEINFRA | C4762 | 7.11.9 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 276 | 10.62 | 2931.12
SEINFRA | C4794 | 7.11.10 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 2 | 69.288 | 138.58
SEINFRA | C4792 | 7.11.11 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | UN | 1051 | 34.2 | 35944.2
SEINFRA | C4931 | 7.11.12 | TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 53 | 132.96 | 7046.88
SEINFRA | C1890 | 7.11.13 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 72 | 30.612 | 2204.06
SEINFRA | C1892 | 7.11.14 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L | UN | 12 | 68.412 | 820.94
SEINFRA | C1896 | 7.11.15 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L | UN | 76 | 93.168 | 7080.77
SEINFRA | C0619 | 7.11.16 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 17 | 185.28 | 3149.76
SEINFRA | C1155 | 7.11.17 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 724.1995 | 96.336 | 69766.49
SEINFRA | C1154 | 7.11.18 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 474.7864 | 112.956 | 53629.98
SEINFRA | C4535 | 7.11.19 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 448.9436 | 177.864 | 79850.9
SEINFRA | C2301 | 7.11.20 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM | M | 724.1995 | 94.548 | 68471.62
SEINFRA | C2300 | 7.11.21 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm | M | 444.7366 | 126.444 | 56234.28
SEINFRA | C4537 | 7.11.22 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm | M | 418.8938 | 161.172 | 67513.96
SINAPI | S00715 | 7.11.23 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | un | 313 | 6.6 | 2065.8
SEINFRA | C0469 | 7.11.24 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4" | UN | 171 | 13.176 | 2253.1
SEINFRA | C0466 | 7.11.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 168 | 8.604 | 1445.47
SEINFRA | C0467 | 7.11.26 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" | UN | 136 | 9.984 | 1357.83
|  | 8.0 | LIMPEZA FINAL |  | 0 |  | 86724
SEINFRA | C1628 | 8.1 | LIMPEZA GERAL | M2 | 5500 | 15.768 | 86724
0